| 实验教学课程表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程名称 |  |  | 电力系统继电保护 |  |  | 课程编号 |  |  |  |  | ac13652067 |  |  |  | 理论课 任课老师 |  |  | 王永志 |  |  | 实验课 任课老师 |  |  |  | 1.王永志（10）学时 |  |  |  |  | 是否为独立实验课 |  |  | 否 | 实验课性质 （必修/选修） |  |  | 选修 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.王庆吉（2）学时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验课类型 （课内/课外） |  |  |  | 课内 | 实验课总学时 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 学院 （本学院/外学院） |  |  |  |  |  | 本学院 |  |  | 年级 |  |  | 2013 |  | 专业 |  | 电气工程及自动化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 班级 |  | 651304-06 班 |  |  |  |  | 选课总人数 |  |  |  |  | 29 |  |  |  | 实验室安排 |  |  | 地质宫110室 |  |  |  |  | 实验室名称 |  |  | 继电系统保护实验室 |  | 实验室负责人 |  |  | 王庆吉 |  |  | 隶属中心 | 仪器与电气工程实验中心 |  |
| 实验 | 实验项目名称 |  |  |  |  |  |  | 学时 |  | 组 |  |  | 人数 |  |  |  | 班 级 |  |  |  |  | 具体实验时间(2016-2017-1秋季学期) |  |  |  |  |  |  |  |  | 实验设备 |  |  |  |  | 实验材料 |  |
| 1 | 拆装常规继电器 |  |  |  |  |  |  | 2(王庆吉) |  | 第1组 |  |  | 16 |  |  |  | （651304-651305）班 |  |  |  |  | 第 5 教学周 9 月23日周（ 五）第 1-2 节 |  |  |  |  |  |  |  |  | 各类开关、电磁继电器等 |  |  |  |  | 螺丝刀 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2组 |  |  | 13 |  |  |  | （651305-651306）班 |  |  |  |  | 第 5 教学周 9 月23日周（ 五）第 3-4 节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 常规继电器实验1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 第1组 |  |  | 16 |  |  |  | （651304-651305）班 |  |  |  |  | 第 7 教学周 10月9日周（ 五）第 1-2 节 |  |  |  |  |  |  |  |  | 信号、电流、中间继电器，试验仪、直流电流台 |  |  |  |  | 导线若干、万用表 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2组 |  |  | 13 |  |  |  | （651305-651306）班 |  |  |  |  | 第 7 教学周 10 月9日周（ 五）第 3-4 节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 常规继电器实验2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 第1组 |  |  | 16 |  |  |  | （651304-651305）班 |  |  |  |  | 第 8 教学周 10月12日周（ 三）第 5-6节 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电压、时间、重合闸、差动继电器，试验仪、直流电流台 |  |  |  |  | 导线若干、万用表 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2组 |  |  | 13 |  |  |  | （651305-651306）班 |  |  |  |  | 第 8 教学周 10 月12日周（ 三）第 7-8 节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 常规继电器综合实验 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 第1组 |  |  | 16 |  |  |  | （651304-651305）班 |  |  |  |  | 第 10 教学周 10月26日周（ 三）第 5-6节 |  |  |  |  |  |  |  |  | 信号、电流、中间、电压、时间、重合闸、差动继电器，试验仪、直流电流台 |  |  |  |  | 导线若干、万用表 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2组 |  |  | 13 |  |  |  | （651305-651306）班 |  |  |  |  | 第 10 教学周 10 月26日周（ 三）第 7-8 节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 微机继电保护实验1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 第1组 |  |  | 16 |  |  |  | （651304-651305）班 |  |  |  |  | 第 11 教学周 11月4日周（ 五）第 5-6节 |  |  |  |  |  |  |  |  | ARS8000综合自动化系统、试验仪、直流电流 |  |  |  |  | 导线若干、万用表 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2组 |  |  | 13 |  |  |  | （651305-651306）班 |  |  |  |  | 第 11 教学周 11 月4日周（ 五）第 7-8 节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 微机继电保护实验2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 第1组 |  |  | 16 |  |  |  | （651304-651305）班 |  |  |  |  | 第 12 教学周 11月9日周（ 三）第 5-6节 |  |  |  |  |  |  |  |  | ARS8000综合自动化系统、试验仪、直流电流 |  |  |  |  | 导线若干、万用表 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2组 |  |  | 13 |  |  |  | （651305-651306）班 |  |  |  |  | 第 12 教学周 11月9日周（ 三）第 7-8 节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |